**С«т\* ГРО**

вдго

**СЕТИ ГРО**

**С<т\* абсиде\***

XI

**Крхгахжмй**

FVwr» rix\*u

**&DaOMMPM«T«JW Протомим\* r«lf|l»**



**Если потребитель уклоняется от заключения
договора, какие меры воздействия к нему
могут быть применены?**

На основании Постановления Правительства РФ
№549 от 21,07.2008г. поставщик газа вправе в
одностороннем порядке приостановить поставку
газа, если у абонента отсутствует договор со
специализированной организацией о техническом
обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском
обеспечении.

Как часто проводится техническое
обслуживание ВДГО?

Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно производиться в сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года. По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования его техническое обслуживание осуществляется на основании результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год.

* обход и осмотр трассы наружного газопровода;
* техническое обслуживание отключающих устройств на наружном газопроводе;
* проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
* проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;
* визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
* проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;
* проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
* проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений (при необходимости);
* проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Техническое
обслуживание
внутренних
газопроводов и
газоиспользующего
оборудовани

Инструктаж абонента по правилам
безопасности пользования газом в быту

В случае обнаружения утечек газа в течение года с
момента заключения договора их устранение
производится бесплатно. Остальные работы
выполняются в соответствии с заявкой Абонента и
относятся к ремонтным.

При возникновении неисправностей оборудования,
требующих замены или ремонта элементов
оборудования, стоимость ремонта и запасных частей
оплачивает Абонент.

Как следить за газовым оборудованием,
находящимся в квартире?

Рекомендуем потребителям постоянно следить за
состоянием газового оборудования,
установленного в квартире. Сделать это очень
просто - необходимо обратиться в свою
управляющую компанию или напрямую к
специализированной организации для

—— заключения договора на техническое " обслуживание оборудования.

§